附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臂式电子血压计　 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 江苏富林医疗设备有限公司 | DX-B1Y　 | 20170406D020412402409　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 说明书 |
| 2 | 臂式电子血压计　 | 深圳市正康科技有限公司 | 深圳市正康科技有限公司 | ZK-B869　 | 2017年03月21日J2017010401538　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 说明书 |
| 3 | 臂式电子血压计　 | 深圳市老郎中电子有限公司 | 深圳市老郎中电子有限公司 | L801D　 | 2016/11/02161102012 | 广东省食品药品监督管理局　 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 说明书 |
| 4 | 臂式电子血压计　 | 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 | 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 | ESM201B　 | 2016-11-10LA201611100010075　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 说明书 |
| 5 | 上臂式电子血压计　 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | LD-530　 | 201704291753001465　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 说明书 |
| 6 | 臂式全自动电子血压计　 | 江苏江航医疗设备有限公司 | 江苏江航医疗设备有限公司 | ZH-B18　 | 2016-12-261612036994　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 说明书 |
| 7 | 电子血压计　 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | BP-1LA　 | 2015-07-30BP1LA150700393 | 广东省食品药品监督管理局　 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 说明书 |
| 8 | 电子血压计　 | 泰好康电子科技（福建）有限公司 | 泰好康电子科技（福建）有限公司 | XD188　 | T1404001009　 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 标识要求 |
| 9 | 电子血压计　 | 泰好康电子科技（福建）有限公司 | 泰好康电子科技（福建）有限公司 | XD188　 | T1505001009　 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 标识要求 |